## стр.1
Таблица П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
(МВт)
№ п/п | Показатели |  | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Поступление мощности в сеть, всего
1.1 |  | Из смежной сети
1.2 |  | От электростанций ПЭ
От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
От других организаций
2 |  | Потери в сети
то же в %
3 |  | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4 |  | Полезный отпуск мощности потребителям
4.1 |  | В т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2 |  | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3 |  | В другие организации

## Лист1
Таблица П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
(МВт)
№ п/п | Показатели |  |  |  | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
[5 empty] | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | Поступление мощности в сеть , всего |  | МВТ | 7.23 | 7.21 | 0 | 0.65 | 0.19 | 5.845 | 6.185 |  | 0.382 | 0.088
1.1 |  | из смежной сети, всего |  | МВТ | 0.82 | 0 | 0 | 0.63 | 0.19 | 0.008 |  |  | 0.008
в том числе из сети
|  | МСК |  | 3: МВТ; 4: 0
|  | ВН |  | 3: МВТ; 7: 0.63; 9: 0.262; 12: 0.262
|  | СН1 |  | 3: МВТ
|  | СН11 |  | 3: МВТ; 8: 0.19
1.2 |  | от электростанций ПЭ |  | 3: МВТ; 4: 0
1.3 |  | от других поставщиков (в т.ч.оптового рынка) |  | 3: МВТ; 4: 0
1.4 |  | от других организаций |  | МВТ | 7.23 | 7.21 |  | 0.02 |  | 5.845 | 6.185 |  | 0.382 | 0.088
2 |  | Потери в сети |  | 3: МВТ; 4: 0.03; 5: 0.01; 7: 0.02; 9: 0.03; 10: 0.03
|  | то же в % |  | ПРЦ |  | 0.14 | 0 | 3.18 | 0 | 0.5133% | 0.485%
3 |  | Мощность на проиводственные и хоз. нужды на производственные и хозяйственные нужды |  | 3: МВТ; 4: 0
4 |  | Полезный отпуск мощности |  | МВТ | 7.23 | 7.2 | 0 | 0.63 | 0.19 | 5.815 | 6.155 |  | 0.382 | 0.088
4.1 |  | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собст. Потр. |  | МВТ | 5.66 | 5.18 |  | 0.29 | 0.19 | 4.215 | 4.015 |  | 0.112 | 0.088
|  | из них: |  | 3: МВТ
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении |  | 3: МВТ; 4: 0
|  | потребителям, присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  | 3: МВТ; 4: 0
4.2 |  | Заявленная (расчетная) мощность потр. ОАО "Хакасэнергосбыт" |  | МВТ | 0.201 | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.36 | 0.9 |  | 0.27
4.3 |  | Заявленная (расчетная) мощность потр. ОАО "Абакансэнергосбыт" |  | 3: МВТ; 4: 1.37; 5: 1.37; 9: 1.24; 10: 1.24
4.4 |  | сальдо переток в сопредельные регионы |  | 3: МВТ; 4: 0
Управляющий директор |  |  |  | 5: Директор
ОАО "Абаканвагонмаш" |  |  |  | 5: МП "Абаканские электрические сети"
________________А. А. Половов |  |  |  | 5: ______________В. В. Марков
М. П. |  |  |  | 5: М. П.
Заместитель генерального директора-директор филиала |  |  |  | 5: Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" |  |  |  | 5: ЗАО "МАРЭМ+"
_______________А. П. Буторов |  |  | Д.А. Королев | 5: _____________А. Ю. Архипченко
М. П. |  |  |  | 5: М. П.